PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
QUE HAN DE REGIR EN EL CONTRATO DE:
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL CONTROL Y VIDEOVIGILANCIA
DE EDIFICIO DE APARCAMIENTOS EN AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN, MOGÁN
LOTE 1 – CONTROL DE APARCAMIENTOS.

Avda. de la Constitución, Nº 4 - 35140 Mogán - Las Palmas - Tel: 928 158 800 - Fax: 928 569 166 – CIF: P- 3501300-B	1

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
ALBERTO SANCHEZ LOPEZ	Jefe de la Unidad Administrativa de Obras Públicas	02/04/2025 11:15

ÍNDICE

1.- ANTECEDENTES.

2.- OBJETIVOS GENERALES.

3.- MARCO NORMATIVO.

4.- CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO DEL “LOTE 1, CONTROL APARCAMIENTOS”.

5.- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

6.- METODOLOGÍA RETRIBUTIVA PARA LA CERTIFICACIÓN DE LOS SUMINISTROS REALIZADOS.

7.- REVISIÓN DE PRECIOS.

8.- PLAZO DE GARANTÍA.

1.- ANTECEDENTES.

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
ALBERTO SANCHEZ LOPEZ	Jefe de la Unidad Administrativa de Obras Públicas	02/04/2025 11:15

El Ayuntamiento de Mogán tiene la necesidad dotar al nuevo aparcamiento situado en la Avenida de La Constitución en Mogán de un sistema de control y videovigilancia, actuaciones necesarias y fundamentales para el funcionamiento, vigilancia y explotación del nuevo aparcamiento, para ello, los trabajos consistirán en el diseño, suministro, instalación y montaje de los elementos necesarios que se relacionan y describen a continuación, y que constituyen la dotación para las plantas de aparcamientos, situadas en la planta-1, planta 1 y planta 2 del edificio, y que a continuación se relaciona:

Control de Aparcamientos.
Suministro e instalación del sistema de control de aparcamientos, para controlar el tráfico rodado en el interior. Tiene como objetivo la instalación de las barreras de entrada y salida, y todo su sistema de emisión de interfonía, proximidad, emisión de tickets, así mismo, también se incluyen cajeros automáticos con opciones de lector de billetera, Mifare y Cámara Facial. En cuanto a la gestión de este sistema de control de aparcamiento, se incluye por otro lado, la centralita del sistema de control, caja de pago con opción del lector proximidad precobro y todo el sistema software para telegestionar los equipos, así como la licencia de uso del producto.
Debido a las características del aparcamiento para poder regular el tráfico interiormente, se instalarán semáforos con lazos sensoriales de presencia, que al detectar el coche, hace que regule la entrada y salida de los mismos, dichos dispositivos, elementos y conexionados están incluidos también en este capítulo.
Se instalarán con este proyecto, toda la señalización interior del aparcamiento que regula tanto al tráfico rodado con al peatonal. Para ello, se ha definido, cartelería de diferentes dimensiones que dirijan y regule la entrada y salida de personas y coches con total seguridad.

2.- OBJETIVOS GENERALES.
El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es la de establecer los condicionantes técnicos que han de regir el el actual contrato. Según los antecedentes se determinó la necesidad de una nueva inversión en materia de equipamiento que no se encontraba prevista en el proyecto inicial, equipamiento necesario para la óptima explotación, dando facilidad al usuario y proporcionando mayor control de la gestión del mismo.
Por los anteriores motivos descritos, se necesita proceder a la adjudicación del contrato de «Suministro e Instalación del Control y Videovigilancia de Edificio de Aparcamientos en Avda. de La Constitución, Mogán. LOTE 1 – Control de Aparcamientos», por parte de Ilustre Ayuntamiento de Mogán, con la finalidad de cumplir con una óptima explotación comercial del aparcamiento público.
La presente contratación contempla el suministro, la instalación y puesta en servicio de equipamiento de control y gestión de acceso.

3.- MARCO NORMATIVO.
Para la ejecución del actual expediente se ha considerado la normativa española vigente, se incluye a continuación la relación de normas que se han utilizado en el estudio y en la redacción de las especificaciones de los diferentes equipos y sistemas, algunas de ellas de obligado cumplimiento y otras como recomendaciones o guía a seguir.
- Ley 44/2006 obliga a identificar al vehículo que acceda a una aparcamiento.
- UNE-108.- Normas sobre Seguridad, Protección y Alarmas.
- UNE-20-324.- Grados de protección de equipo eléctrico.
- UNE-20-800.- Señales para sistemas de control.
- NILECJ-STD-0308.00.- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. ORDEN ITC/1142/2010
Reglamento Instalador Telecomunicaciones.

Avda. de la Constitución, Nº 4 - 35140 Mogán - Las Palmas - Tel: 928 158 800 - Fax: 928 569 166 – CIF: P- 3501300-B	3

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
ALBERTO SANCHEZ LOPEZ	Jefe de la Unidad Administrativa de Obras Públicas	02/04/2025 11:15

- LEY 5/2014 Ley de Seguridad Privada.
- MS-SHT-1971.- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
- LEY ORG 15/1999 Protección de Datos de Carácter Personal.

4.- CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO DEL «LOTE 1
- CONTROL APARCAMIENTOS».
Todos los equipos de nueva adquisición incluidos dentro del presente pliego cumplirán la normativa
vigente:

- UNE-AENOR.
- NORMAS ISO 9000.
O equivalentes, y dispondrán de documentación que lo acredite. Sus características técnicas, mecánicas y de comunicación, ajustándose a la normativa vigente.
Todo nuevo equipamiento relacionado con la ejecución del contrato que se suscriba al amparo del presente documento adoptarán protocolos de protección y calidad medioambiental exigibles de acuerdo con la legislación vigente del momento. El adjudicatario deberá poder acreditar el cumplimiento de la normativa aplicable si fuese requerido para ello por este Ayuntamiento de Mogán.
A continuación, se procede a describir las características y especificaciones de cada uno de los elementos del presento contrato:
01 A- GRUPO DE ENTRADA
01.01	Ud	Emisor de Tickets código QR formados por:
Expendedor de tickets y lector de abonados en banda magnetica central y lateral.
Lector de proximidad con lectura y grabación para abonados/propietarios
Pantalla gráfica LCD
Botón interfono
Funcionamiento en red o autónomo, con diálogo permanente con PC
Nodo electronico control maquina con 16 entradas y 4 salidas de relé.
Admite dos entradas de tickets con 2 cajas de 5000 unidades.
Carcasa de acero galvanizado protegida con tratamiento de fosfato amorfo con pintura final de
poliester, cuerpo gris oscuro/Frontal gris claro. Incluye tiras indicadores leds, pantalla color. Calefacción (-20ºC) y ventilación terminal, detector de paso individual.
Total Ud ............: 2,000

01.02	Ud	Opción proximidad MIFARE STD
Total Ud ............: 2,000
01.03	Ud	Opción Interfonía IP Total Ud ............: 2,000
01.04	Ud	Opción Cámara Facial Total Ud ............: 2,000

01.05	Ud	Barrera tecnología Brushless para uso intensivo, compuesta por:
Barrera de paso y control con cierre automático, a través de bucle magnético.
Cabezal formado por motor reductor sellado y autolubricado de máxima calidad y uso continuo. Cuadro eléctrico de maniobra y control con fusibles y protección del motor.
Brazo en aluminio lacado en blanco con franjas rojas, recto o articulado, máximo 3 metros. Apertura manual interna con manivela
Carcasa de acero galvanizado protegida con tratamiento de fosfato amorfo con pintura final de poliester. Ciclo media entre fallas (MCBF) hasta 10 millones, soporte mástil desenganchable con sensor caída palo, tiempo mínimo de maniobra de 1,2 a 2,4 (90º).
Total Ud ............: 2,000

01.06	Ud	Brazo recto iluminado 3M, compuesto por:
.- Palo barrera PX-PKR 3m. Tiempo de maniobra: 1,2 segundos, iluminación palo con tira leds
Verde/Rojo.

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
ALBERTO SANCHEZ LOPEZ	Jefe de la Unidad Administrativa de Obras Públicas	02/04/2025 11:15

Total Ud ............: 2,000

01.07	Ud	Opción articulación barrera iluminada, para barrera PX-PKR. Requiere brazo recto iluminado.
Total Ud ............: 2,000

01.08	Ud	KIT Brazo separable magnetico barrera PX. El sistema se completa con contacto magnético para el
bloqueo total del movimiento después del impacto.
Total Ud ............: 2,000

01.09	Ud	Banderola "P" Bifacial poste (ESP). Incluye:
.- Banderola 2 caras indicativas "P"
.- Texto LIBRE-COMPLETO Matriz Leds
.- Poste de 4m y anclaje.
Total Ud ............: 2,000
02 B- GRUPO DE SALIDA
02.01	Ud	Validador de Tickets formados por:
 Validador de tickets y lector de abonados en banda magnetica central y lateral.
 Lector de proximidad con lectura y grabación para abonados/propietarios
 Pantalla gráfica LCD
 Botón interfono
 Funcionamiento en red o autónomo, con diálogo permanente con PC
 Nodo electronico control maquina con 16 entradas y 4 salidas de relé.
 Admite dos entradas de tickets con 2 cajas de 5000 unidades.
 Carcasa de acero galvanizado protegida con tratamiento de fosfato amorfo con pintura final de poliester, cuerpo gris oscuro/Frontal gris claro, incluye tira indicadores leds, pantalla a color y detector de paso individual.
Total Ud ............: 2,000

02.02	Ud	Opción proximidad MIFARE STD
Total Ud ............: 2,000
02.03	Ud	Opción Interfonía IP Total Ud ............: 2,000
02.04	Ud	Opción Cámara Facial Total Ud ............: 2,000

02.05	Ud	Barrera tecnología Brushless para uso intensivo, compuesta por:
 Barrera de paso y control con cierre automático, a través de bucle magnético.
 Cabezal formado por motor reductor sellado y autolubricado de máxima calidad y uso continuo.
 Cuadro eléctrico de maniobra y control con fusibles y protección del motor.
 Brazo en aluminio lacado en blanco con franjas rojas, recto o articulado, máximo 3 metros.
 Apertura manual interna con manivela
 Carcasa de acero galvanizado protegida con tratamiento de fosfato amorfo con pintura final de poliester. Ciclo media entre fallas (MCBF) hasta 10 millones, soporte mástil desenganchable con sensor caída palo, tiempo mínimo de maniobra de 1,2 a 2,4 (90º).
Total Ud ............: 2,000

02.06	Ud	Brazo recto iluminado 3M, compuesto por:
.- Palo barrera PX-PKR 3m. Tiempo de maniobra: 1,2 segundos, iluminación palo con tira leds
Verde/Rojo.
Total Ud ............: 2,000

02.07	Ud	Opción articulación barrera iluminada, para barrera PX-PKR.Requiere brazo recto iluminado.
Total Ud ............: 2,000

Avda. de la Constitución, Nº 4 - 35140 Mogán - Las Palmas - Tel: 928 158 800 - Fax: 928 569 166 – CIF: P- 3501300-B	5

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
ALBERTO SANCHEZ LOPEZ	Jefe de la Unidad Administrativa de Obras Públicas	02/04/2025 11:15

02.08	Ud	KIT Brazo separable magnetico barrera PX. El sistema se completa con contacto magnético para el
bloqueo total del movimiento después del impacto.
Total Ud ............: 2,000
03 C- GRUPO DE PAGO AUTOMÁTICO
03.01	Ud	Cajero Automático formado por:
 Lectura del ticket rotativo en cuatro posiciones; calcula cobra y valida para la salida.
 Lector de tarjetas de crédito por la misma boca en dos posiciones.
 Acepta vales de descuento, 4 tipos de billetes en cualquier posición y 16 tipos de monedas (limitado a 6 monedas).

 6 Depósitos de monedas automáticos de reciclaje y rellenado con devolución de cambio.
 Caja de recaudación de monedas sobrantes y cajón de billetes con cerradura de seguridad
 PC industrial de control de todos los elementos, con tecnología cctalk a través de puerto serie.
 Comunicación exterior via modem.
 Pantalla táctil de nueva tecnología con vidrio antivandálico y monitor TFT de 12".
 Información al usuario con dibujos dinámicos y botones necesarios como: interfonía, anulación pago, recibo, idiomas, etc, en pantalla táctil.
 Cámara web-cam de grabación cara usuario, guardando foto comprimida en PC (opcional)
 Posibilidad de hacer propaganda en pantalla plana TFT color del cajero (opcional).
 Información en todos los idiomas de la CE (ampliable).
 Comunicación y diálogo permanente con PC central.
 Puerta con cerradura de seguridad máxima de 5 puntos de cierre.
 S.A.I. (Sistema de alimentación ininterrumpida) opcional.
 Carcasa de acero galvanizado protegida con tratamiento de fosfato amorfo con pintura final de poliester, color gris oscuro/Frontal gris claro. INCLUYE: Pago tickets tecnología QR, pantalla TFT táctil y tira indicadora Leds. Ssitema de monedas con 4 hoppers
Total Ud ............: 2,000

03.02	Ud	Opción Lector de billetes SD-SCN. Lectura de 100 billetes, cofre para más de 600B
Total Ud ............: 2,000

03.03	Ud	Opción proximidad MIFARE STD
Total Ud ............: 2,000
03.04	Ud	Opción Interfonía IP Total Ud ............: 2,000
03.05	Ud	Opción Cámara Facial Total Ud ............: 2,000

03.06	Ud	Opción crédito EMV ES, para uso en españa (Redsys)
Pin-Pad y lector chip/mag con NFC
Total Ud ............: 2,000

03.07	Ud	Opción SAI-UPS para Cajero Automático NFC
Total Ud ............: 2,000

04 D- GRUPO CENTRO DE CONTROL
04.01	Ud	Unidad Central/F. Caja Manual QR + cobro manual, para sistema QR de baja rotación y Line Core, con
la función cajero incluida
Total Ud ............: 1,000

04.02	Ud	Opción Lector proximidad Mifare precobro
Total Ud ............: 1,000

04.03	Ud	SAI-UPS 800 VA
Total Ud ............: 1,000

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
ALBERTO SANCHEZ LOPEZ	Jefe de la Unidad Administrativa de Obras Públicas	02/04/2025 11:15

1.5 E- GRUPO SOFTWARE
05.01	Ud	Licencia software control y gestión accesos, incluye:
.- Licencia Software Lince PKE, o equivalente y compatible, (10 terminales) .- Licencia Software Terminal adicional.
(*)Terminal: Cuaqluiera de los periféricos siguientes:
.- Emisor de tickets

.- Validador de salida
.- Cajeros Manuales
.- Cajeros Automáticos
.- Unidad Central
Total Ud ............: 1,000

05.02	Ud	Licencia SW Multiparking
.- Paquete Software NETPARK para Lince PKE, o equivalente y compatible. Licencia para 25 PK´s
.- No se incluye Servidor ni otro hardware que se pudiera precisar
.- Para conexión de PKs ya existentes, se requerirá auditoría previa para análisis de idoneidad. Total Ud ............: 1,000

06 F- GRUPO LECTOR MATRÍCULAS
06.01	Ud	Licencia Software IB-PLATE, compatible con el restos de sistemas
Licencia necesaria por cada instalación.
Total Ud ............: 1,000

06.02	Ud	Equipo para fijación a techo/pared con lente motorizada, índice estándar a reconocimiento >= 98%,
distancia lectura cámara- matrícula 2 a 6 m. Ángulo máximo eje lectura cámara -eje vía: 30%
Total Ud ............: 4,000

07 G- GRUPO VARIOS EQUIPOS
07.01	ml	Cableado eléctrico de la instalacion de sistema de control
Total ml ............: 1.500,000

07.02	Ud	Abrepuertas acceso peatonal reducido. Incluye lector QR, Interfonía IP, Disponible para Lince 6.1 R11
en adelante, hasta 6 accesos peatonales para CUA L-2, L-3, L-4, L-4B y l-4c. Precisión de opción de proximidad requieriendo inyector POE.
Total Ud ............: 2,000

07.03	Ud	Opción Lector Mifare A. Peatonal reducido
Total Ud ............: 2,000

07.04	Ud	Opción Cámara Facial IP A. PEATONAL REDUCIDO
Total Ud ............: 2,000

07.05	Ud	Módulo Terminal Universal. Terminal en caja para conexión con otros dispositivos como lectores Tag RF, Barreras, impresora ticket...etc. Permite conectar hasta 8 señales combinables.
Total Ud ............: 2,000

07.06	Ud	Módulo Cuenta Plantas. Para funciones de contaje de plantas con conexión Ethernet, permite conectar
hasta 8 detectores (8 simples, 4 dobles o la combinación de ambos)
Total Ud ............: 1,000

07.07	Ud	Set Detector contajes estándar. Módulo portadetector y conexión a módulo detector, el cual incluye
detector de presencia 1 canal.
Total Ud ............: 3,000

Avda. de la Constitución, Nº 4 - 35140 Mogán - Las Palmas - Tel: 928 158 800 - Fax: 928 569 166 – CIF: P- 3501300-B	7

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
ALBERTO SANCHEZ LOPEZ	Jefe de la Unidad Administrativa de Obras Públicas	02/04/2025 11:15

07.08	Ud	Set Detector contajes bidireccional. Módulo portadetector y conexión a módulo detector, el cual incluye
detector de presencia 2 canales
Total Ud ............: 2,000

07.09	Ud	Semáforo Led Doble Rojo/Verde
Total Ud ............: 3,000

07.10	Ud	Soporte Semáforo pared/poste
Total Ud ............: 3,000

07.11	Ud	Letrero simple, 3M, 2xDIGITO/A + FLECHA D/I
Incluye soporte a techo L250.
Total Ud ............: 3,000
08 H- GRUPO SERVICIOS (INST, MONTAJE Y FORMACIÓN)
08.01	ml	Cableado eléctrico de la instalacion de sistema de control
Total ml ............: 1.500,000

08.02	Ud	Conexionado y puesta en marcha
Total Ud ............: 1,000

08.03	Ud	Configuración dispositivos ofertados
Total Ud ............: 1,000

1.9 I- SEÑALIZACIÓN INTERIOR
09.01	Ud	Bandeja Principal Entrada Parking 3920x1920 mm. Fabricación de bandeja de composite blanco
rotulada en vinilo al corte (A definir por el cliente), sobre estructura de acero galvanizado en cuadradillo de 40x40 mm
Total Ud ............: 7,000

09.02	Ud	Bandeja Entrada Parking 3920x1920 mm. Fabricación de bandeja de composite blanco rotulada en vinilo al corte (A definir por el cliente), sobre estructura de acero galvanizado en cuadradillo de 40x40
mm
Total Ud ............: 6,000

09.03	Ud	Bandeja Salida Parking 3920x1200 mm. Fabricación de bandeja de composite blanco rotulada en vinilo al corte (A definir por el cliente), sobre estructura de acero galvanizado en cuadradillo de 40x40
mm
Total Ud ............: 6,000

09.04	Ud	Fabricación de bandeja de composite blanco de 3 mm plegada sobre bastidor de acero galvanizado de
30x30 mm y cable de acero de 2 mm para anclar a techo rotulada a doble cara con vinilos de corte según diseño a definir por el cliente.
Total Ud ............: 18,000

09.05	Ud	Fabricación de bandeja de composite blanco de 3 mm plegada sobre bastidor de acero galvanizado de
30x30 mm y cable de acero de 2 mm para anclar a techo rotulada a doble cara con vinilos de corte según diseño a definir por el cliente.
Total Ud ............: 20,000

09.06	Ud	Fabricación de placa de composite de 3 mm rotulada en vinilo de corte para pegar directamente a
pared/puerta. a definir por el cliente
Total Ud ............: 14,000

09.07	Ud	Fabricación de placa de composite de 3 mm rotulada en vinilo de corte para pegar directamente a
pared/puerta. a definir por el cliente
Total Ud ............: 20,000

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
ALBERTO SANCHEZ LOPEZ	Jefe de la Unidad Administrativa de Obras Públicas	02/04/2025 11:15

09.08	PA	Partida alzada para obra civil
Total PA ............: 1,000

09.09	Ud	Elaboración de Plan de Autoprotección, colocación de planos en instalaciónes, incluyendo elaboración

de vinilos.
Total Ud ............: 1,000

10 J- PUESTO DE CONTROL
10.01	m²	Tabique desmontable Movinord M92 o equivalente, de perfilería oculta, compuesto por módulo C: mixto
vidriero bajo (doble acristalamiento hasta 2082 mm y resto ciego hasta altura de techo), modulación estándar de 1200 mm, espesor total de 80 mm, formado por doble panel de aglomerado de partículas de madera de 13 mm, revestidos con lámina de vinilo de 0,3 mm y canteados con canto de 2 mm con aislamiento interior a base de lana de roca de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3, doble acristalamiento constituido por vidrios de 5 mm con cámara de aire de 52 mm y estructura interior y exterior de acero galvanizado Sendzimir, elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con espesor total de 50 micras. Las entrecalles que forman la modulación llevarán embutida una lambeta de PVC, de 10 mm
de ancho. Desmontabilidad de los vidrios independiente de la estructura por medio de junquillos perimetrales. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos, incluso p.p. de elementos auxiliares, instalado, con ejecución de puerta para entrada y salida del operario en cabina.
Total m² ............: 4,500

10.02	m²	Cerramiento perimetral a 2 caras del puesto de control con Aluminio.
Total m² ............: 12,000

10.03	PA	Partida alzada para ejecución obra civil puesto de control
Total PA ............: 1,000

Instalación, montaje y puesta en servicio.
- Cableado de instalación, discurriendo por bandejas existentes.
Tipología de cableado a emplear:

Cableado
Tipo	Especificaciones
Alimentación eléctrica 230 V AC	Cable 2x2,5+T
Red Ethernet	Cable FTP Cat 6
Interfonía IP	Cable FTP Cat 6
Red Ethernet	Cable FTP Cat 6
EMV [Pago crédito]	Cable FTP Cat 6
Maniobras automáticas	Cable 12x0,5 apantallat
Maniobras banderola “P”	Cable 6x1,5+T
Señales bucle magnético	Cable 1,5mm2
Automatismos	Cable 4,05

El cable de red ethernet no debe superar los 100m. Cableado separado en 2 entubados: Tubo 1 - Comunicaciones y Tubo 2 - Alimentación 230V y señales.

Avda. de la Constitución, Nº 4 - 35140 Mogán - Las Palmas - Tel: 928 158 800 - Fax: 928 569 166 – CIF: P- 3501300-B	9

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
ALBERTO SANCHEZ LOPEZ	Jefe de la Unidad Administrativa de Obras Públicas	02/04/2025 11:15

El cableado a equipos deberá estar etiquetado.
- Obra civil
a) Construcción de isletas para la ubicación y el anclaje de equipos.
b) Canalizaciones en tubos corrugados de PVC: 2 x tubos M40 (Maniobras-Señales-
Alimentación 230 V) + 1 x tubo M20 (Señales Bucle).
c) Arquetas 40x40, separando red de datos y B.T. 230 V desde C. Control.
d) Realización de lazos de inducción en vías, donde contempla el tallado del suelo, realización de la espira, sellado y conexionado a terminal.
La profundidad del surco para el bucle será de 40 a 55 mm y una amplitud de 4 a 7mm, el surco se practicará con una cortadora de asfalto. Es importante que el surco quede limpio para que no afecte al sellado. Una vez realizadas las 5 vueltas al lazo con el cable se llevará trenzado desde el final del surco hasta el equipo (frecuencia del trenzado 20 vueltas x metro). El tipo de cable es hilo unifilar de 1,5 mm² de sección. El cable más cercano a la superficie debe quedar a 20mm como mínimo. El surco se sellará con material bituminoso. Una vez sellado no se puede ver ningún cable. Es necesario utilizar selladores líquidos (recomendación: resina tráfico).

- Conexionado, puesta en marcha y configuración de dispositivos de control y gestión con el sistema de software Lince PKE, o equivalente y compatible.
El Hardware y Software de gestión tiene que ser equivalente y compatible con el sistema ya instalado en el aparcamiento de Arguineguín, que permitirá el control de todo el sistema del aparcamientos, incluyendo la monitorización de los componentes, el control de los terminales y la obtención de estadísticas o informes necesarios para la explotación del aparcamiento.
Algunas de las principales características con las que deberá el software contar:
Módulo integral de software de control y gestión de accesos con arquitectura cliente/servidor sobre plataforma Windows y bases de datos gestionadas por el motor MSDE.
Trabajo Multiusuario a través de red de comunicaciones que utiliza protocolo estándar TCP-IP.
Posibilidad de Gestión Centralizada en la Nube.
Acceso multiusuario y securizado mediante identificador y contraseña.
Administración de diferentes niveles de acceso.
Módulo de Monitorización y Control destinado a la gestión de la operativa propia del aparcamiento, control y diagnóstico, remoto y en tiempo real; control y monitorización remota en tiempo real de todos los terminales de aparcamiento.
Módulo de Informes. Gestión y registro contable de las operaciones de cobro y de cualquier tipo de evento ocurrido en el sistema (peticiones de mantenimiento, alarmas de los terminales); creación de informes configurables (datos financieros, transacciones, índice de rotación, alarmas, recaudaciones, cierres contables, etc.) y gráficos descriptivos sobre los datos generados y procesados en el aparcamiento; informes y reportes exportables a diferentes formatos para facilitar un posterior tratamiento con las herramientas ofimáticas del cliente (xls, pdf, doc, cvs, etc) y posibilidad de programar envíos automáticos de informes a un correo electrónico determinado.
Módulo de Gestión de Clientes y Medios de Pago. Gestión de pagos a crédito on-line
Módulo de Autogestión de Clientes. Posibilidad de gestionar desde el propio ordenador (tablet o Smartphone).
Entrada en Servicio.
A la terminación de la instalación, la empresa adjudicataria realizará las pruebas de funcionamiento los equipos suministrados de control de acceso, de acuerdo con la documentación técnica entregada y programa aceptado por el Ayuntamiento de Mogán. Superadas estas pruebas se procederá a la puesta en servicio del sistema completo.

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
ALBERTO SANCHEZ LOPEZ	Jefe de la Unidad Administrativa de Obras Públicas	02/04/2025 11:15

Una vez finalizadas satisfactoriamente estas pruebas, el Ayuntamiento de Mogán aceptará la totalidad del sistema de control de accesos.
Plan de Formación
Queda incluido dentro de las obligaciones del contratista la formación del personal del Ayuntamiento de Mogán en el manejo de todas los componentes de la instalación, subsistencias, etc. La formación se realizara presencial, durante la ejecución de la instalación, y una vez en marcha la instalación y antes de la finalización del contrato (firma de acta de recepción), impartirá al personal que determine el Ayuntamiento de Mogán, cursillos de formación de una duración no inferior a 8 horas lectivas para el conjunto del sistema.

Se entregará un manual en castellano a cada uno de los asistentes en el que se recogerán y facilite la formación dentro del Ayuntamiento.

5.- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
Se establece un plazo de DOS (2) meses para el suministro del equipamiento a contar desde el día siguiente a la formalización del contrato, y un máximo de DOS (2) meses para ejecutar la instalación completa del mismo. De cualquier manera, se establece un plazo total de ejecución de CUATRO (4) meses, a contar desde el día siguiente a la formalización del contrato.
A la finalización de la instalación deberá facilitar los manuales de uso, garantías del producto instalado y demás documentación exigida por la normativa en vigor.

6.- METODOLOGÍA RETRIBUTIVA PARA LA CERTIFICACIÓN DE LOS SUMINISTROS REALIZADOS.
Con carácter general y para el presente contrato, el abono al adjudicatario se efectuará mediante una única factura por el precio de adjudicación, expedida de acuerdo con la normativa vigente, una vez haya sido informada favorablemente por el funcionario que reciba o supervise la entrega del suministro y servicio, o en su caso, por el designado por el órgano de contratación como responsable del mismo.

7.- REVISIÓN DE PRECIOS.
No habrá lugar a revisión de precios para el suministro que regula este Pliego de Prescripciones
Técnicas.

8.- PLAZO DE GARANTÍA.
El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de DOS (2) AÑOS, a contar desde la fecha de recepción o conformidad del trabajo, plazo durante el cual la Administración podrá comprobar que el suministro y servicio realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado. Transcurrido el plazo de garantía sin que se hayan formulado reparos a los trabajos ejecutados, quedará extinguida la responsabilidad de la contratista.
Durante el periodo de garantía, la entidad adjudicataria estará obligada a subsanar, a su costa, todas las deficiencias que se puedan observar en los trabajos ejecutados, con independencia de las consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir, de acuerdo a lo establecido en los pliegos que rigen la licitación y en el artículo 213.5 de la LCSP.
En Mogán, a fecha de la firma electrónica.
Fdo.: Alberto Sánchez López,
Arquitecto Municipal.

Avda. de la Constitución, Nº 4 - 35140 Mogán - Las Palmas - Tel: 928 158 800 - Fax: 928 569 166 – CIF: P- 3501300-B	11

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
ALBERTO SANCHEZ LOPEZ	Jefe de la Unidad Administrativa de Obras Públicas	02/04/2025 11:15

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
QUE HAN DE REGIR EN EL CONTRATO DE:
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL CONTROL Y VIDEOVIGILANCIA
DE EDIFICIO DE APARCAMIENTOS EN AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN, MOGÁN
LOTE 2 - VIDEOVIGILANCIA APARCAMIENTOS

Avda. de la Constitución, Nº 4 - 35140 Mogán - Las Palmas - Tel: 928 158 800 - Fax: 928 569 166 – CIF: P- 3501300-B	1

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
ALBERTO SANCHEZ LOPEZ	Jefe de la Unidad Administrativa de Obras Públicas	02/04/2025 11:14

ÍNDICE

1.- ANTECEDENTES.

2.- OBJETIVOS GENERALES.

3.- MARCO NORMATIVO.

4.- CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEO-VIGILANCIA.

5.- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

6.- METODOLOGÍA RETRIBUTIVA PARA LA CERTIFICACIÓN DE LOS SUMINISTROS REALIZADOS.

7.- REVISIÓN DE PRECIOS.

8.- PLAZO DE GARANTÍA.

1.- ANTECEDENTES.

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
ALBERTO SANCHEZ LOPEZ	Jefe de la Unidad Administrativa de Obras Públicas	02/04/2025 11:14

El Ayuntamiento de Mogán tiene la necesidad dotar al nuevo aparcamiento situado en la Avenida de La Constitución en Mogán, de un sistema de control y videovigilancia, actuaciones necesarias y fundamentales para el funcionamiento, vigilancia y explotación del nuevo aparcamiento, para ello, los trabajos consistirán en el diseño, suministro, instalación y montaje de los elementos necesarios que se relacionan y describen a continuación, y que constituyen la dotación para las plantas de aparcamientos, situadas en la planta-1, planta 1 y planta 2 del edificio, y que a continuación se relaciona:

Videovigilancia Aparcamientos.
Suministro e instalación del sistema de vigilancia y telecontrol mediante cámaras (CTV), compuesta por cámaras de vigilancia interconectadas que permita el control desde la oficina de aparcamientos de las diferentes zonas del mismo así como su conexionado con el telecontrol.
Para ello, se ha definido los diferentes dispositivos, tales como:
- NRV (Grabador de vídeo de red)
- Swicht
- Router
- Monitores
- Gabinetes. Bases que sirven como protección soporte para los equipos que se utilizan en los
sistemas de videovigilancia.
Cámaras IP

2.- OBJETIVOS GENERALES.
El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es la de establecer los condicionantes técnicos que han de regir el el actual contrato. Según los antecedentes se determinó la necesidad de una nueva inversión en materia de equipamiento que no se encontraba prevista en el proyecto inicial, equipamiento necesario para la óptima explotación, dando facilidad al usuario y proporcionando mayor control de la gestión del mismo.
Por los anteriores motivos descritos, se necesita proceder a la adjudicación del contrato de «Suministro e Instalación del Control y Videovigilancia de Edificio de Aparcamientos en Avda. de La Constitución, Mogán. LOTE 2 - Videovigilancia Aparcamientos» por parte de Ilustre Ayuntamiento de Mogán, con la finalidad de cumplir con una óptima explotación comercial del aparcamiento público.
Se trata de la implantación de un sistema de vigilancia y telecontrol mediante cámaras (CCTV) de vigilancia interconectadas y que permita el control desde la oficina de aparcamientos de las diferentes zonas del mismo así como su conexionado con el telecontrol.

3.- MARCO NORMATIVO.
Para la ejecución del actual expediente se ha considerado la normativa española vigente, se incluye a continuación la relación de normas que se han utilizado en el estudio y en la redacción de las especificaciones de los diferentes equipos y sistemas, algunas de ellas de obligado cumplimiento y otras como recomendaciones o guía a seguir.
- UNE-108.- Normas sobre Seguridad, Protección y Alarmas
- UNE-20-324.- Grados de protección de equipo eléctrico.
- UNE-20-800.- Señales para sistemas de control.
- NILECJ-STD-0308.00.- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. ORDEN ITC/1142/2010
Reglamento Instalador Telecomunicaciones
- LEY 5/2014 Ley de Seguridad Privada.
- MS-SHT-1971.- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
- LEY ORG 15/1999 Protección de Datos de Carácter Personal.

Avda. de la Constitución, Nº 4 - 35140 Mogán - Las Palmas - Tel: 928 158 800 - Fax: 928 569 166 – CIF: P- 3501300-B	3

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
ALBERTO SANCHEZ LOPEZ	Jefe de la Unidad Administrativa de Obras Públicas	02/04/2025 11:14

4.- CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO DEL «LOTE 2
- VIDEOVIGILANCIA APARCAMIENTOS».
Todos los equipos de nueva adquisición incluidos dentro del presente pliego cumplirán la normativa
vigente:
- UNE-AENOR.
- NORMAS ISO 9000.
O equivalentes, y dispondrán de documentación que lo acredite. Sus características técnicas, mecánicas y de comunicación, ajustándose a la normativa vigente.

Todo nuevo equipamiento relacionado con la ejecución del contrato que se suscriba al amparo del presente documento adoptarán protocolos de protección y calidad medioambiental exigibles de acuerdo con la legislación vigente del momento. El adjudicatario deberá poder acreditar el cumplimiento de la normativa aplicable si fuese requerido para ello por este Ayuntamiento de Mogán.
A continuación, se procede a describir las características y especificaciones de cada uno de los elementos del presento contrato:
Se trata de la implantación de un sistema de vigilancia y telecontrol mediante cámaras (CCTV) en el aparcamiento de la Avenida de La Constitución, Mogán, T.M. Mogán. Obra comprendida en un edificio de aparcamientos, permitiendo el control desde la oficina de aparcamientos de las diferentes zonas del mismo así como su conexionado con el telecontrol.
El sistema de vigilancia será un conjunto de cámaras de CCTV que enviarán imágenes al puesto de gestión de vídeo, de forma que la unidad grabadora deberá estar correctamente dimensionada por el número de cámaras instaladas, con capacidad mínima de almacenamiento de 30 días, con posibilidad de visualización para el control de actos. El sistema de vigilancia por CTTV será operado por el vigilante acreditado y certificado para el control y seguimiento de la vigilancia del sistema CCTV, situado inicialmente en el puesto de control del aparcamiento.
01	Ud	Cámaras IP Carcasa Tip Bullet 6 MP
Total Ud ............: 9,000
02	Ud	NVR IP de 16 canales 8.0MP. H.265+ 4K hasta 8 Discos Duros, 2 puertos Rj45 1000mbps con
balanceo de carga
Puesto de Control Total Ud ............: 1,000
03	Ud	Disco Duro Sata III 6 Tb 7200 rpm Seagate Skyhawk especial CCTV
Puesto de Control Total Ud ............: 1,000

04	Ud	Monitor Led 22" + soporte
Puesto de Control Total Ud ............: 2,000

05	Ud	Base estanca ext registro cableado para cámara ip
Total Ud ............: 9,000

06	Ud	Mini Rack 4u 10"
Total Ud ............: 3,000

07	Ud	Regleta schuko rack 10" 5 tomas
Total Ud ............: 3,000

08	Ud	Patch panel 24 ptos Rack 10" Cat 6
Total Ud ............: 3,000

09	Ud	Bandeja rack 10" agarre frontal

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
ALBERTO SANCHEZ LOPEZ	Jefe de la Unidad Administrativa de Obras Públicas	02/04/2025 11:14

Total Ud ............: 3,000

10	Ud	Switch 5 ptos 100/1000 mps POE Dahua especial CCTV
Total Ud ............: 2,000

11	Ud	Switch 8 ptos 100/1000 mps POE Dahua especial CCTV
Total Ud ............: 1,000

12	ML	Cable de red UTP Cat 6 8 hilos
Total ML ............: 1.600,000

13	ML	Tubo rígido PVC mt 32mm LHZ + registros + anclajes
Total ML ............: 1.720,000

14	ML	Tubo metálico exterior 25mm + registros + anclajes
Total ML ............: 200,000
15	Ud	Punto de acceso Ubiquiti Airfiber 60 LR Total Ud ............: 2,000

16	Ud	Instalación y configuración de sistema de CCTV, y/o alarma
Total Ud ............: 1,000

ML	Tendido de cable unipolar de 2(1x10)+(1x10)mm² Cu, con aislamiento de 750V deslizante, no propagador de incendios, con baja emisión de humos y opacidad reducida, tipo H07Z1-K (AS)
17

18

cumpliendo la UNE 21.1002. Realizado dentro tubo y/ó bandeja portacables, p.p. de terminales y/ó fijaciones a bandeja. Totalmente instalado conexionado y en perfecto estado de funcionamiento. Total ML ............: 1.800,000
ML	Tendido de cable unipolar de 2(1x10)+(1x10)mm² Cu, con aislamiento de 750V deslizante, no propagador de incendios, con baja emisión de humos y opacidad reducida, tipo H07Z1-K (AS)
cumpliendo la UNE 21.1002. Realizado dentro tubo y/ó bandeja portacables, p.p. de terminales y/ó fijaciones a bandeja. Totalmente instalado conexionado y en perfecto estado de funcionamiento. Total ML ............: 1.800,000

Especificaciones técnicas del sistema.
El sistema estará compuesto por una serie de elementos que a continuación se detallaran sus especificaciones mínimas de servicio en el cual, el adjudicatario tendrá que asegurar dicho suministro del sistema de video-vigilancia:
Cámaras IP carcasa tipo bullet 6MP:
Sensor de Imagen: 1/2.4 - 1/2,9" Progressive Scan CMOS
Máxima Resolución: 3200 x 1800 – 3072 x 2048 Iluminación Mínima: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR - Color: 0.028 Lux @
(F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR
Tiempo de Obturación: 1/3 s to 1/100, 000 s
Día y Noche: IR Cut Filter
Ajustes de Ángulos: Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 90°, rotate: 0° to 360°
Lente: Varifocal lens, motorized lens, 2.7 to 13.5 mm ; Fixed lens, 2.8, 4, and 6 mm optional ;
2.8/4/6/8 mm
Focal Length & FOV:2.7 to 13.5 mm, horizontal FOV 107° to 32°, vertical FOV 56° to 18°, diagonal
FOV 128° to 37° ; 2.8 mm, horizontal FOV 107°, vertical FOV 57°, diagonal FOV 128° 4 mm,

Avda. de la Constitución, Nº 4 - 35140 Mogán - Las Palmas - Tel: 928 158 800 - Fax: 928 569 166 – CIF: P- 3501300-B	5

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
ALBERTO SANCHEZ LOPEZ	Jefe de la Unidad Administrativa de Obras Públicas	02/04/2025 11:14

horizontal FOV 87°, vertical FOV 46°, diagonal FOV 105° 6 mm, horizontal FOV 54°, vertical FOV 29°, diagonal FOV 63°
Montura Del Lente: Ø14 ; M12
Iris Type: Auto-iris; Fixed
Apertura: F1.6 – F2.0
DORI: 2.8 mm: D: 73 m, O: 29 m, R: 15 m, I: 7 m 4 mm: D: 90 m, O: 35 m, R: 18 m, I: 9 m 6 mm: D: 147 m, O: 58 m, R: 29 m, I: 15 m
Rango De Luz Suplementaria: -2I: up to 60 m -4I: up to 90 m ; Up to 60 m
Luz De Suplemento Inteligente: Yes ; N.A.
IR Wavelength; 850 nm – N.A.
Main Stream: 50Hz: 20fps (3072 × 2048, 3072 × 1728, 2944 × 1656), 25fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20fps (3072 × 2048, 3072 × 1728, 2944 × 1656), 30fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720

Sub-Stream: 50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360,
320 × 240)
Third Stream: 50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) *Third stream is supported under certain settings ; 50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288),60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240) Compresión De Video: Main stream: H.265/H.264/H.264+/H.265+ Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG Vídeo Bitrate: 32 Kbps to 16 Mbps - 256 Kbps to 16 Mbps
Tipo H.264: Baseline Profile/Main Profile/High Profile.
Tipo H.265: Main Profile
Bit Rate Control: CBR/VBR – N.A.
Codificación De Video Escalable (SVC): H.265 and H.264 support
Región De Interés (ROI): 5 fixed region for main stream and sub-stream
Compresión De Audio: G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC
Velocidad De Bits De Audio: 64Kbps(G.711ulaw/G.711alaw)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/16Kbps-64Kbps(AAC)/32- 192Kbps(MP2L2)/8-320Kbps(MP3)
Frecuencia De Muestreo De Audio: 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kH
Filtro De Ruido Ambiental: Si
Protocolos: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP,
PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS.
Vista En Vivo Simultánea: Up to 6 channels
API: Open Network Video Interface (Profile S, Profile G), ISAPI, SDK, ISUP; ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK, Ehome.
Usuario/Operador: Up to 32 users,3 levels: Administrator, Operator and User.
Seguridad: Password protection, complicated password, HTTPS encryption, 802.1X authentication (EAP-MD5) , watermark, IP address filter, basic and digest authentication for HTTP/HTTPS, WSSE and digest authentication for ONVIF, TLS1.2.
Almacenamiento En Red: MicroSD/SDHC/SDXC card (128 - 256 GB) local storage, and NAS (NFS, SMB/CIFS), auto network replenishment (ANR).
Navegador Web: Plug-in required live view: IE 10, IE 11 Plug-in free live view : Chrome 57.0+,
Firefox 52.0+ Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ ; Plug-in required live view: IE8+ Plug-in free live view: Chr2ome 57.0+, Firefox 52.0+, Safari 11+ Local Service: Chrome 41.0+, Firefox 30.0+ Interruptor De Parámetros De Imagen: Yes – N.A.
Configuración De Imagen; Rotate, mirror, privacy mask, saturation, brightness, contrast, sharpness, gain, white balance adjustable by client software or web browser ; Rotate mode, saturation, brightness, contrast, sharpness, AGC, and white balance are adjustable by client software or web browser.
Interruptor Día/Noche: Day/Night/Auto/Schedule/Triggered by Alarm In (-S)
Wide Dynamic Range (WDR); 120 dB
SNR; = 52 dB
Mejora De La Imagen: BLC, HLC, 3D DNR, Target cropping
Ethernet Interface: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port
On-Board Storage: Built-in micro SD card slot, up to 128 - 256 GB.
Audio: 1 input (line in), two-core terminal block, max. input amplitude: 3.3 Vpp, input impedance: 4.7 KO, interface type: non-equilibrium; 1 output (line out), two-core terminal block, max. output amplitude: 3.3 Vpp, output impedance: 100 O, interface type: non-equilibrium.
Reset Key: Si:
Evento Básico: Motion detection, video tampering alarm, exception (network disconnected, IP address conflict, illegal login, HDD full, HDD error)
Evento Inteligente: Line crossing detection, 1 line configurable Intrusion detection, up to 1 region configurable Unattended baggage detection, 1 region configurable Object removal detection, 1
region configurable Face detection: detects faces Scene change detection.
Linkage: Upload to FTP/NAS/memory card, notify surveillance center, send email, trigger recording, trigger capture, trigger alarm output
Alimentación: -2I: 12 VDC ± 25%, 0.59 A, max. 7.0 W, Ø5.5 mm coaxial power plug, reverse polarity protection PoE: (802.3af, Class 3, 36 V to 57 V), 0.24 A to 0.15 A, max. 8.5 W -4I: 12 VDC ± 25%, 0.88 A, max. 10.5 W, Ø5.5 mm coaxial power plug, reverse polarity protection PoE: (802.3af, Class
3, 36 V to 57 V), 0.35 A to 0.22 A, max. 12.5 W.

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
ALBERTO SANCHEZ LOPEZ	Jefe de la Unidad Administrativa de Obras Públicas	02/04/2025 11:14

Dimensión: Ø105.1 mm × 348.5 mm (Ø4.1" × 13.7"
Weight: Approx. 1300 -1390 g (3 lb.)
Función General: Anti-flicker, three streams, heartbeat, mirror, privacy masks, password reset via email,
pixel counter, HTTP listening.
Idioma Del Cliente Web: 33 languages English, Russian, Estonian, Bulgarian, Hungarian, Greek, German, Italian, Czech, Slovak, French, Polish, Dutch, Portuguese, Spanish, Romanian, Danish, Swedish, Norwegian, Finnish, Croatian, Slovenian, Serbian, Turkish, Korean, Traditional Chinese,

Thai, Vietnamese, Japanese, Latvian, Lithuanian, Portuguese (Brazil), Ukrainian
EMC: FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN
61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003:

Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)
Seguridad: UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN
60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); BIS (IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015); LOA
(IEC/EN 60950-1)
Ambiente: CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006).
Protección: IP67 (IEC 60529-2013); IK10 (IEC 62262: 2002).
 - NVR IP de 16 canales 8.0MP. H.265+ 4K hasta 8 Discos Duros, 2 puertos Rj45 1000mbps con balanceo de carga
Entrada De Vídeo IP: 16-ch
Outgoing Bandwidth: 256 Mbps
VGA Output: 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
CVBS Output: 1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), resolution: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
HDMI 1 Output: 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
HDMI 2 Output: 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Video Output Mode: HDMI1/VGA simultaneous output, HDMI2/VGA independent output
Incoming Bandwidth: 256 Mbps
Salida De Audio: 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)
Two-Way Audio: 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ, using the audio input)
Dual-Stream Recording: Support
Stream Type: Video, Video & Audio
Compresión De Audio: G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726
Formato De Decodificación: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4
Decodificación:16-ch@1080p
Reproducción Síncrona:16-ch
Resolución De Grabación: 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF
Protocolo De Red: TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
Conexión Remota: 128
Interfaz De Red: 1, RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface
Interfaz: 16, RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface
Alimentación: ≤ 200 W
Estándar: IEEE 802.3 af/at
ESATA: 1 eSATA interface (optional)
SATA: 4 SATA interfaces for 4HDDs
Capacidad: Up to 10 TB capacity for each disk
Interfaz De Serie: 1 RS-485 (half-duplex), 1 RS-232
Interfaz USB: Front panel: 2 × USB 2.0; Rear panel: 1 × USB 3.0
Alarma E/S: 16/4 (16/8 optional)
Fuente De Alimentación: 100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz
Ubicación y soporte de equipos
La ubicación y soporte de las cámaras IP	será a proponer por el adjudicatario, presentando previamente una propuesta de ubicación y zonas a cubrir de acuerdo a los planos y características del edificio de aparcamientos. Dicha propuesta se entregará, al responsable del contrato y según las

Avda. de la Constitución, Nº 4 - 35140 Mogán - Las Palmas - Tel: 928 158 800 - Fax: 928 569 166 – CIF: P- 3501300-B	7

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
ALBERTO SANCHEZ LOPEZ	Jefe de la Unidad Administrativa de Obras Públicas	02/04/2025 11:14

indicaciones de este, dentro de un plazo de CINCO (5) días hábiles a partir del día siguiente a la formalización del contrato.
La fijación serán a techo, pared, pilar, cubierta u otro tipo de estructura en función de la ubicación de
la cámara. Admitirán sobradamente una carga acorde al conjunto de la cámara y accesorias de esta; carcasas, óptica, ect. Así mismo, dispondrá de los elementos y accesorios adecuados para permitir la orientaciones de las cámaras en sentido vertical y horizontal de +90º y 360º, respectivamente. Facilitando las labores de instalación y mantenimiento, debiendo disponer de un sistema de fijación. El indice de protección será IP 64.
Fiabilidad de los equipos

Los componentes y equipos comprendidos dentro del alcance del suministro, deberán estar diseñados para servicio ininterrumpido 24 horas al día y 365 días al año.
Ensayos y Pruebas
Antes de la recepción de la instalación, el adjudicatario llevará a cabo todas las pruebas, ensayos e inspecciones requeridas por las normas, códigos y especificaciones para el conjunto de los equipos que suministre o, en su defecto, presentará las homologaciones oficiales correspondientes.
Dichas pruebas, ensayos, etc. se efectuarán en la totalidad de la instalación en el puesto de control del aparcamiento.
El adjudicatario proporcionara a su costa, toda la mano de obra necesaria, supervisión, equipos, instrumentación y material accesorio necesario, para la realización de todos los ensayos específicos requeridos, de forma que todos los sistemas y controles operen de acuerdo con los planos, diagramas y especificaciones aplicables.
El adjudicatario notificará por e-mail al responsable del contrato al menos con 15 días de antelación, las fechas aproximadas de dichos ensayos. La notificación incluirá un copia de los procedimientos de ensayo realizado.
Si verificadas las pruebas, alguna parte de los equipos suministrados no funcionan satisfactoriamente o no se consiguiera los resultados requeridos, el adjudicatario se comprometerá a reponer o modificar las partes defectuosas hasta conseguir los resultados óptimos.
Se deberá presentar en la documentación todos los certificados de todas las pruebas que se
realicen.
Especificaciones de los ensayos y/o pruebas
Los ensayos y/o pruebas que se han de realizar a los equipos que componen cada subsistente se basaran en los criterios siguientes:
Cámaras
- Comprobación del funcionamiento general.
- Comprobación del nivel de señal de video.
- Comprobaciones de la resoluciones y sensibilidad en diversas condiciones de luminosidad.
- Comprobación de alarma de pérdida de señal de video.
- Comprobación de máscaras de seguridad y configuración de las mismas para evitar grabaciones en zonas no deseadas.

Entrada en Servicio
- A la terminación de la instalación, la empresa adjudicataria realizará las pruebas de funcionamiento del centro, de acuerdo con la documentación técnica entregada y programa aceptado por el Ayuntamiento de Mogán. Superadas estas pruebas se procederá a la puesta en servicio del sistema completo.

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
ALBERTO SANCHEZ LOPEZ	Jefe de la Unidad Administrativa de Obras Públicas	02/04/2025 11:14

- Una vez finalizadas satisfactoriamente estas pruebas, el Ayuntamiento de Mogán aceptará la totalidad del Sistema de Vigilancia CCTV.
Plan de Formación
Queda incluido dentro de las obligaciones del contratista la formación del personal del Ayuntamiento de Mogán en el manejo de todas los componentes de la instalación, subsistencias, etc. La formación se realizara presencial, durante la ejecución de la instalación, y una vez en marcha la instalación y antes de la finalización del contrato (firma de acta de recepción), impartirá al personal que determine el Ayuntamiento de Mogán, cursillos de formación de una duración no inferior a 8 horas lectivas para el conjunto del sistema.

Se entregará un manual en castellano a cada uno de los asistentes en el que se recogerán y facilite la formación dentro del Ayuntamiento.

5.- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
Se establece un plazo de DOS (2) meses para el suministro del equipamiento a contar desde el día siguiente a la formalización del contrato, y un máximo de DOS (2) meses para ejecutar la instalación completa del mismo. De cualquier manera, se establece un plazo total de ejecución de CUATRO (4) meses, a contar desde el día siguiente a la formalización del contrato.
A la finalización de la instalación deberá facilitar los manuales de uso, garantías del producto instalado y demás documentación exigida por la normativa en vigor.

6.- METODOLOGÍA RETRIBUTIVA PARA LA CERTIFICACIÓN DE LOS SUMINISTROS REALIZADOS.
Con carácter general y para el presente contrato, el abono al adjudicatario se efectuará mediante una única factura del precio de adjudicación, expedida de acuerdo con la normativa vigente, una vez haya sido informada favorablemente por el funcionario que reciba o supervise la entrega del suministro, o en su caso, por el designado por el órgano de contratación como responsable del mismo.

7.- REVISIÓN DE PRECIOS.
No habrá lugar a revisión de precios para el suministro que regula este Pliego de Prescripciones
Técnicas.

8.- PLAZO DE GARANTÍAS.
El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de DOS (2) AÑOS, a contar desde la fecha de recepción o conformidad del trabajo, plazo durante el cual la Administración podrá comprobar que el suministro y servicio realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado. Transcurrido el plazo de garantía sin que se hayan formulado reparos a los trabajos ejecutados, quedará extinguida la responsabilidad de la contratista.
Durante el periodo de garantía, la persona contratista estará obligada a subsanar, a su costa, todas las deficiencias que se puedan observar en los trabajos ejecutados, con independencia de las consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir, de acuerdo a lo establecido en los pliegos que rigen la licitación y en el artículo 213.5 LCSP.
En Mogán, a fecha de la firma electrónica.
Fdo.: Alberto Sánchez López,
Arquitecto Municipal.

Avda. de la Constitución, Nº 4 - 35140 Mogán - Las Palmas - Tel: 928 158 800 - Fax: 928 569 166 – CIF: P- 3501300-B	9

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
ALBERTO SANCHEZ LOPEZ	Jefe de la Unidad Administrativa de Obras Públicas	02/04/2025 11:14